Инструкция по работе со средствами видеонаблюдения

1. Проверка текущего состояния средств видеонаблюдения

Члены участковых избирательных комиссий (далее – УИК), члены территориальных избирательных комиссий (далее – ТИК), осуществляющие работу со средствами видеонаблюдения, должны проверить текущее состояние средства видеонаблюдения и убедиться, что все элементы средства видеонаблюдения включены в электрическую сеть.

Если средства видеонаблюдения включены, то члены УИК, ТИК, осуществляющие работу со средствами видеонаблюдения, должны убедиться в их корректной работе:

на установленных в помещении для голосования, помещении ТИК

камерах видеонаблюдения светятся индикаторы (при наличии); на служебном портале отображаются видеоизображения с одной или двух камер видеонаблюдения.

- Действия членов УИК, ТИК, осуществляющих работу со средствами видеонаблюдения, при возникновении нештатной ситуации

  - Перечень 	возможных 	неисправностей 	в 	работе 	средств видеонаблюдения:

| № | Описание неисправности | Рекомендуемые действия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Видеоизображение с камеры видеонаблюдения на экране статично – не отображает движение объектов на служебном портале | Обратиться к представителю технического оператора по телефону «горячей линии» |
| 2 | Отключение электроэнергии | В случае отключения электроэнергии незамедлительно сообщить: в службу, несущую ответственность за бесперебойное обеспечение электроэнергией на объекте, с целью уточнения сроков восстановления энергоснабжения; представителю технического оператора по телефону «горячей линии» – время отключения электроэнергии и примерный срок восстановления энергоснабжения. |
|  |  | После включения электроэнергии выполнить действия в соответствии с разделом 1 настоящей Инструкции и убедиться в работе средств видеонаблюдения в режиме «Идет запись» |
| 3 | Камеры имеют неправильный ракурс | Передвинуть мебель и технологическое оборудование для обеспечения выполнения требований к объектам видеонаблюдения. Если невозможно передвинуть мебель, сообщить по «горячей линии» представителю технического оператора и действовать согласно полученным инструкциям |

  - В случае если рекомендуемые действия не привели к восстановлению работоспособности средств видеонаблюдения, а также в случае выявления иных неисправностей в работе средств видеонаблюдения члены УИК, ТИК, осуществляющие работу со средствами видеонаблюдения, сообщают об этом председателю соответствующей избирательной комиссии и по «горячей линии» представителю технического оператора.

  - В случае поступления от представителя технического оператора информации о нештатной ситуации, возникшей при осуществлении трансляции из помещения для голосования, помещения ТИК, члены УИК, ТИК, осуществляющие работу со средствами видеонаблюдения, проводят соответствующую проверку данной информации, осуществляют необходимые действия в соответствии с указаниями, получаемыми от представителя технического оператора.

  - В случае если устранение неисправности возможно только силами технического оператора с выездом в помещение для голосования, помещение ТИК, по итогам устранения неисправности составляется и подписывается в двух экземплярах акт восстановления работоспособности средства видеонаблюдения. В данном акте должна содержаться информация о причине неработоспособности средств видеонаблюдения, о текущем работоспособном состоянии средств видеонаблюдения. Оба экземпляра передаются техническому оператору.